## Raum 15cm
Zusätzliche Informationen
| Heizwiderstand: |  | 100 W | 50 W
| Spannung: |  | 17 V | 17 V
| Widerstand |  | 10 Ω | 20 Ω
| Strom: |  | 2,58 A | 2,58 A
Agenda: 0 = AUS (ZU) / 1 = EIN (AUF)
| Heizwiderstand 100 W |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Umluft-Ventilator |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Spannung [ V ] |  | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17
| Heizwiderstand 1 [Ω ] |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
| Heizwiderstand 2 [Ω ] |  | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
| Gesamtwiderstand 1+2 [Ω ] |  | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667
| Stromstärke (theoretisch) [ A ] |  | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55
| Stromstärke (real) [ A ] |  | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58
| zugeführte elektri. Leistung [ W] |  | 43.86 | 43.86 | 43.86 | 43.86 | 43.86 | 43.86 | 43.86 | 43.86 | 43.86 | 43.86 | 43.86 | 43.86 | 43.86 | 43.86 | 43.86 | 43.86 | 43.86 | 43.86 | 43.86 | 43.86 | 43.86 | 43.86 | 43.86 | 43.86 | 43.86 | 43.86 | 43.86 | 43.86 | 43.86 | 43.86 | 43.86 | 43.86 | 43.86 | 43.86 | 43.86 | 43.86 | 43.86 | 43.86 | 43.86 | 43.86 | 43.86 | 43.86 | 43.86 | 43.86 | 43.86 | 43.86 | 43.86 | 43.86 | 43.86 | 43.86 | 43.86 | 43.86 | 43.86 | 43.86 | 43.86 | 43.86 | 43.86 | 43.86 | 43.86 | 43.86 | 43.86
| aufgenommene Wärmeleistung [ W ] |  | 43.86 | 43.86 | 43.86 | 43.86 | 43.86 | 43.86 | 43.86 | 43.86 | 43.86 | 43.86 | 43.86 | 43.86 | 43.86 | 43.86 | 43.86 | 43.86 | 43.86 | 43.86 | 43.86 | 43.86 | 43.86 | 43.86 | 43.86 | 43.86 | 43.86 | 43.86 | 43.86 | 43.86 | 43.86 | 43.86 | 43.86 | 43.86 | 43.86 | 43.86 | 43.86 | 43.86 | 43.86 | 43.86 | 43.86 | 43.86 | 43.86 | 43.86 | 43.86 | 43.86 | 43.86 | 43.86 | 43.86 | 43.86 | 43.86 | 43.86 | 43.86 | 43.86 | 43.86 | 43.86 | 43.86 | 43.86 | 43.86 | 43.86 | 43.86 | 43.86 | 43.86
| abgegebene Wärmemenge in 10 s [ J ] |  | 0 | 438.6 | 438.6 | 438.6 | 438.6 | 438.6 | 438.6 | 438.6 | 438.6 | 438.6 | 438.6 | 438.6 | 438.6 | 438.6 | 438.6 | 438.6 | 438.6 | 438.6 | 438.6 | 438.6 | 438.6 | 438.6 | 438.6 | 438.6 | 438.6 | 438.6 | 438.6 | 438.6 | 438.6 | 438.6 | 438.6 | 438.6 | 438.6 | 438.6 | 438.6 | 438.6 | 438.6 | 438.6 | 438.6 | 438.6 | 438.6 | 438.6 | 438.6 | 438.6 | 438.6 | 438.6 | 438.6 | 438.6 | 438.6 | 438.6 | 438.6 | 438.6 | 438.6 | 438.6 | 438.6 | 438.6 | 438.6 | 438.6 | 438.6 | 438.6 | 438.6
| Speicherkapazität Heizwiderstand [ J/K ] |  | 0 | 27.4125 | 16.2444 | 11.5421 | 8.6 | 8.951 | 8.6 | 8.951 | 10.2 | 10.6976 | 10.4429 | 12.9 | 13.7063 | 13.2909 | 16.8692 | 17.544 | 18.275 | 19.0696 | 21.93 | 21.93 | 24.3667 | 27.4125 | 27.4125 | 31.3286 | 36.55 | 36.55 | 36.55 | 39.8727 | 43.86 | 48.7333 | 54.825 | 43.86 | 48.7333 | 62.6571 | 62.6571 | 62.6571 | 73.1 | 62.6571 | 73.1 | 87.72 | 73.1 | 87.72 | 87.72 | 87.72 | 87.72 | 109.65 | 87.72 | 109.65 | 87.72 | 146.2 | 109.65 | 109.65 | 109.65 | 146.2 | 146.2 | 146.2 | 109.65 | 146.2 | 146.2 | 146.2 | 146.2
| Zeit [ s ] |  | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | 310 | 320 | 330 | 340 | 350 | 360 | 370 | 380 | 390 | 400 | 410 | 420 | 430 | 440 | 450 | 460 | 470 | 480 | 490 | 500 | 510 | 520 | 530 | 540 | 550 | 560 | 570 | 580 | 590 | 600
Messversuch 1 | Messpunkt 0 (°C) |  | 0: 21.2; 10: 21.6; 20: 25.2; 30: 32.4; 40: 43.2; 50: 56.4; 60: 69.8; 70: 84.3; 80: 98.2; 90: 113.2; 100: 126; 110: 139.8; 120: 153.1; 130: 165.1; 140: 176.4; 150: 189; 160: 198.4; 170: 209.9; 180: 220; 190: 228.4; 200: 237.9; 210: 246; 220: 253.6; 230: 261.7; 240: 269; 250: 275.4; 260: 281.8; 270: 288.1; 280: 293.6; 290: 299.3; 300: 304.4; 420: Abbruch der Messung - Heizwiderstand viel zu heiß nach bereits 5 Minuten (304,4 °C)
| Messpunkt 1 (°C) |  | 0: 23.8; 10: 24; 20: 24.2; 30: 24.5; 40: 24.6; 50: 25; 60: 25.4; 70: 25.8; 80: 26.2; 90: 26.8; 100: 27.3; 110: 28.1; 120: 28.6; 130: 29.4; 140: 30.1; 150: 30.9; 160: 31.6; 170: 32.4; 180: 33.2; 190: 34.1; 200: 35; 210: 36; 220: 36.9; 230: 37.9; 240: 38.7; 250: 39.9; 260: 41.3; 270: 41.9; 280: 43; 290: 44; 300: 45
| Messpunkt 5 (°C) |  | 0: 22.1; 10: 22.1; 20: 22.2; 30: 22.3; 40: 22.5; 50: 22.8; 60: 23.3; 70: 23.9; 80: 24.5; 90: 25.2; 100: 26.2; 110: 27; 120: 28; 130: 29; 140: 30; 150: 30.9; 160: 31.9; 170: 32.8; 180: 33.8; 190: 34.8; 200: 35.8; 210: 36.8; 220: 37.8; 230: 38.8; 240: 39.8; 250: 40.8; 260: 41.9; 270: 42.8; 280: 43.9; 290: 45.1; 300: 46.3
| Messpunkt 6 (°C) |  | 0: 22.3; 10: 22.5; 20: 22.7; 30: 22.9; 40: 23.2; 50: 23.3; 60: 23.5; 70: 23.6; 80: 23.8; 90: 24; 100: 24.1; 110: 24.3; 120: 24.6; 130: 24.8; 140: 25.1; 150: 25.3; 160: 25.7; 170: 26.2; 180: 26.4; 190: 26.8; 200: 27.5; 210: 27.8; 220: 28.3; 230: 28.7; 240: 29.2; 250: 29.8; 260: 30.3; 270: 30.8; 280: 31.4; 290: 32; 300: 32.5
| Messpunkt 7 (°C) |  | 0: 22.4; 10: 22.4; 20: 22.5; 30: 22.5; 40: 22.6; 50: 22.6; 60: 22.7; 70: 22.8; 80: 23; 90: 23.2; 100: 23.3; 110: 23.5; 120: 23.6; 130: 23.8; 140: 23.9; 150: 24.1; 160: 24.2; 170: 24.3; 180: 24.6; 190: 24.8; 200: 24.9; 210: 25.1; 220: 25.2; 230: 25.4; 240: 25.6; 250: 25.8; 260: 25.9; 270: 26.1; 280: 26.3; 290: 26.5; 300: 26.7
Heizwiderstand 100 W | bar: 0 to 600
Heizwiderstand 50 W | bar: 0 to 600
Umluft-Ventilator | bar: 0 to 600
| Zeit (Sek.) |  | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | 310 | 320 | 330 | 340 | 350 | 360 | 370 | 380 | 390 | 400 | 410 | 420 | 430 | 440 | 450 | 460 | 470 | 480 | 490 | 500 | 510 | 520 | 530 | 540 | 550 | 560 | 570 | 580 | 590 | 600
Messversuch 2 | Messpunkt 0 (°C) |  | 22.3 | 23.9 | 26.6 | 30.4 | 35.5 | 40.4 | 45.5 | 50.4 | 54.7 | 58.8 | 63 | 66.4 | 69.6 | 72.9 | 75.5 | 78 | 80.4 | 82.7 | 84.7 | 86.7 | 88.5 | 90.1 | 91.7 | 93.1 | 94.3 | 95.5 | 96.7 | 97.8 | 98.8 | 99.7 | 100.5 | 101.5 | 102.4 | 103.1 | 103.8 | 104.5 | 105.1 | 105.8 | 106.4 | 106.9 | 107.5 | 108 | 108.5 | 109 | 109.5 | 109.9 | 110.4 | 110.8 | 111.3 | 111.6 | 112 | 112.4 | 112.8 | 113.1 | 113.4 | 113.7 | 114.1 | 114.4 | 114.7 | 115 | 115.3
| Messpunkt 1 (°C) |  | 22.3 | 22.9 | 23.2 | 23.6 | 24.1 | 24.6 | 25.1 | 25.8 | 26.5 | 27.2 | 27.9 | 28.7 | 29.4 | 30.2 | 30.9 | 31.7 | 32.4 | 33.1 | 33.8 | 34.4 | 35 | 35.6 | 36.3 | 36.8 | 37.5 | 38 | 38.6 | 39.1 | 39.6 | 40.1 | 40.6 | 41.1 | 41.5 | 41.9 | 42.2 | 42.9 | 43.2 | 43.4 | 43.8 | 44.2 | 44.5 | 44.8 | 45.1 | 45.5 | 45.6 | 45.9 | 46 | 46.3 | 46.5 | 46.8 | 47 | 47.3 | 47.6 | 47.8 | 47.9 | 48.1 | 48.2 | 48.4 | 48.6 | 48.8 | 49
| Messpunkt 5 (°C) |  | 22.3 | 22.9 | 23.5 | 24.3 | 25.2 | 26.2 | 27.5 | 28.8 | 30.2 | 31.5 | 33 | 34.5 | 35.8 | 37.1 | 38.4 | 39.9 | 41 | 42.1 | 43.4 | 44.5 | 45.5 | 46.5 | 47.6 | 48.5 | 49.4 | 50.3 | 51.1 | 51.9 | 52.7 | 53.5 | 54.2 | 54.8 | 55.5 | 56.2 | 56.8 | 57.3 | 58 | 58.4 | 59 | 59.5 | 59.9 | 60.5 | 60.9 | 61.4 | 61.8 | 62.2 | 62.5 | 62.8 | 63.2 | 63.6 | 63.9 | 64.3 | 64.5 | 64.8 | 65.1 | 65.4 | 65.7 | 65.9 | 66.2 | 66.5 | 66.7
| Messpunkt 6 (°C) |  | 22.3 | 22.6 | 23 | 23.5 | 24.1 | 24.9 | 25.8 | 26.9 | 28 | 29.2 | 30.6 | 31.6 | 32.8 | 34 | 35.3 | 36.5 | 37.6 | 38.7 | 39.8 | 40.9 | 41.8 | 42.8 | 43.8 | 44.8 | 45.7 | 46.5 | 47.3 | 48 | 48.7 | 49.5 | 50.2 | 50.8 | 51.5 | 52 | 52.6 | 53.2 | 53.8 | 54.4 | 54.9 | 55.4 | 55.9 | 56.3 | 56.7 | 57.1 | 57.6 | 57.9 | 58.3 | 58.7 | 59.1 | 59.4 | 59.8 | 60 | 60.3 | 60.6 | 60.9 | 61.2 | 61.4 | 61.7 | 62 | 62.2 | 62.4
| Messpunkt 7 (°C) |  | 260: Abbruch der Messung - Heizwiderstand zu heiß für Platinenelektronik
[23 empty] | ß | 15cm | à
M e s s v e r s u c h 1
[22 empty] | Raumtrennwand | MP 1 |  | MP 5 | Platine
MP 6
[23 empty] | MP 7 |  | MP 0
M e s s v e r s u c h 2

## Raum 20cm
Zusätzliche Informationen
| Heizwiderstand: |  | 100 W | 50 W
| Spannung: |  | 17 V | 17 V
| Widerstand |  | 10 Ω | 20 Ω
| Strom: |  | 2,58 A | 2,58 A
Agenda: 0 = AUS (ZU) / 1 = EIN (AUF)
| Heizwiderstand |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Umluft-Ventilator |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Spannung [ V ] |  | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17
| Heizwiderstand 1 [Ω ] |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
| Heizwiderstand 2 [Ω ] |  | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
| Gesamtwiderstand 1+2 [Ω ] |  | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667
| Stromstärke (theoretisch) [ A ] |  | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55
| Stromstärke (real) [ A ] |  | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58
| zugeführte elektri. Leistung [ W] |  | 43.86 | 43.86 | 43.86 | 43.86 | 43.86 | 43.86 | 43.86 | 43.86 | 43.86 | 43.86 | 43.86 | 43.86 | 43.86 | 43.86 | 43.86 | 43.86 | 43.86 | 43.86 | 43.86 | 43.86 | 43.86 | 43.86 | 43.86 | 43.86 | 43.86 | 43.86 | 43.86 | 43.86 | 43.86 | 43.86 | 43.86 | 43.86 | 43.86 | 43.86 | 43.86 | 43.86 | 43.86 | 43.86 | 43.86 | 43.86 | 43.86 | 43.86 | 43.86 | 43.86 | 43.86 | 43.86 | 43.86 | 43.86 | 43.86 | 43.86 | 43.86 | 43.86 | 43.86 | 43.86 | 43.86 | 43.86 | 43.86 | 43.86 | 43.86 | 43.86 | 43.86
| aufgenommene Wärmeleistung [ W ] |  | 43.86 | 43.86 | 43.86 | 43.86 | 43.86 | 43.86 | 43.86 | 43.86 | 43.86 | 43.86 | 43.86 | 43.86 | 43.86 | 43.86 | 43.86 | 43.86 | 43.86 | 43.86 | 43.86 | 43.86 | 43.86 | 43.86 | 43.86 | 43.86 | 43.86 | 43.86 | 43.86 | 43.86 | 43.86 | 43.86 | 43.86 | 43.86 | 43.86 | 43.86 | 43.86 | 43.86 | 43.86 | 43.86 | 43.86 | 43.86 | 43.86 | 43.86 | 43.86 | 43.86 | 43.86 | 43.86 | 43.86 | 43.86 | 43.86 | 43.86 | 43.86 | 43.86 | 43.86 | 43.86 | 43.86 | 43.86 | 43.86 | 43.86 | 43.86 | 43.86 | 43.86
| abgegebene Wärmemenge in 10 s [ J ] |  | 0 | 438.6 | 438.6 | 438.6 | 438.6 | 438.6 | 438.6 | 438.6 | 438.6 | 438.6 | 438.6 | 438.6 | 438.6 | 438.6 | 438.6 | 438.6 | 438.6 | 438.6 | 438.6 | 438.6 | 438.6 | 438.6 | 438.6 | 438.6 | 438.6 | 438.6 | 438.6 | 438.6 | 438.6 | 438.6 | 438.6 | 438.6 | 438.6 | 438.6 | 438.6 | 438.6 | 438.6 | 438.6 | 438.6 | 438.6 | 438.6 | 438.6 | 438.6 | 438.6 | 438.6 | 438.6 | 438.6 | 438.6 | 438.6 | 438.6 | 438.6 | 438.6 | 438.6 | 438.6 | 438.6 | 438.6 | 438.6 | 438.6 | 438.6 | 438.6 | 438.6
| Speicherkapazität Heizwiderstand [ J/K ] |  | 0 | 87.72 | 146.2 | 109.65 | 109.65 | 109.65 | 87.72 | 87.72 | 87.72 | 73.1 | 87.72 | 73.1 | 39.8727 | 87.72 | 73.1 | 73.1 | 87.72 | 87.72 | 73.1 | 109.65 | 87.72 | 87.72 | 146.2 | 87.72 | 109.65 | 87.72 | 109.65 | 109.65 | 109.65 | 109.65 | 109.65 | 146.2 | 146.2 | 109.65 | 146.2 | 109.65 | 146.2 | 109.65 | 219.3 | 146.2 | 219.3 | 146.2 | 146.2 | 146.2 | 219.3 | 219.3 | 219.3 | 146.2 | 219.3 | 219.3 | 219.3 | 146.2 | 219.3 | 146.2 | 219.3 | 219.3 | 438.6 | 219.3 | 219.3 | 219.3 | 219.3
| Zeit (Sek.) |  | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | 310 | 320 | 330 | 340 | 350 | 360 | 370 | 380 | 390 | 400 | 410 | 420 | 430 | 440 | 450 | 460 | 470 | 480 | 490 | 500 | 510 | 520 | 530 | 540 | 550 | 560 | 570 | 580 | 590 | 600
Mess- versuch 1 | Messpunkt 2 (°C) |  | 0: 20.1; 10: 20.1; 20: 20.1; 30: 20.1; 40: 20.1; 50: 20.1; 60: 20.2; 70: 20.4; 80: 20.7; 90: 21.1; 100: 21.5; 110: 21.9; 120: 22.3; 130: 22.8; 140: 23.3; 150: 23.9; 160: 24.4; 170: 25; 180: 25.7; 190: 26.4; 200: 27.5; 210: 27.8; 220: 28.5; 230: 29.3; 240: 30.1; 250: 31; 260: 31.8; 270: 32.6; 280: 33.5; 290: 34.4; 300: 35.3; 430: Abbruch der Messung - Heizwiderstand viel zu heiß nach bereits 5 Minuten (304,4 °C)
| Messpunkt 8 (°C) |  | 0: 21.4; 10: 21.5; 20: 21.5; 30: 21.6; 40: 21.6; 50: 21.7; 60: 21.8; 70: 22; 80: 22.1; 90: 22.3; 100: 22.4; 110: 22.6; 120: 22.8; 130: 23; 140: 23.2; 150: 23.4; 160: 23.5; 170: 23.7; 180: 23.9; 190: 24.1; 200: 24.2; 210: 24.3; 220: 24.4; 230: 24.6; 240: 24.8; 250: 24.9; 260: 25.1; 270: 25.2; 280: 25.3; 290: 25.5; 300: 25.7
Heizwiderstand 100 W | bar: 0 to 600
Heizwiderstand 50 W | bar: 0 to 600
Umluft-Ventilator | bar: 0 to 600
| Zeit (Sek.) |  | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | 310 | 320 | 330 | 340 | 350 | 360 | 370 | 380 | 390 | 400 | 410 | 420 | 430 | 440 | 450 | 460 | 470 | 480 | 490 | 500 | 510 | 520 | 530 | 540 | 550 | 560 | 570 | 580 | 590 | 600
Mess- versuch 2 | Messpunkt 2 (°C) |  | 22.3 | 22.8 | 23.1 | 23.5 | 23.9 | 24.3 | 24.8 | 25.3 | 25.8 | 26.4 | 26.9 | 27.5 | 28.6 | 29.1 | 29.7 | 30.3 | 30.8 | 31.3 | 31.9 | 32.3 | 32.8 | 33.3 | 33.6 | 34.1 | 34.5 | 35 | 35.4 | 35.8 | 36.2 | 36.6 | 37 | 37.3 | 37.6 | 38 | 38.3 | 38.7 | 39 | 39.4 | 39.6 | 39.9 | 40.1 | 40.4 | 40.7 | 41 | 41.2 | 41.4 | 41.6 | 41.9 | 42.1 | 42.3 | 42.5 | 42.8 | 43 | 43.3 | 43.5 | 43.7 | 43.8 | 44 | 44.2 | 44.4 | 44.6
| Messpunkt 8 (°C) |  | 260: Abbruch der Messung - Heizwiderstand zu heiß für Platinenelektronik
[22 empty] | ß |  | 20cm |  |  | à
[21 empty] | Raumtrennwand | MP 2 |  |  | MP 1 |  | MP 5 | Platine
M e s s v e r s u c h 1
MP 6
[22 empty] | MP 8 |  |  | MP 7 |  | MP 0
[25 empty] | ß | 15cm | à
M e s s v e r s u c h 2

## Raum 25cm
Zusätzliche Informationen
| Heizwiderstand: |  | 100 W | 50 W
| Spannung: |  | 17 V | 17 V
| Widerstand |  | 10 Ω | 20 Ω
| Strom: |  | 2,58 A | 2,58 A
Agenda: 0 = AUS (ZU) / 1 = EIN (AUF)
| Heizwiderstand |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Umluft-Ventilator |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Spannung [ V ] |  | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17
| Heizwiderstand 1 [Ω ] |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
| Heizwiderstand 2 [Ω ] |  | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
| Gesamtwiderstand 1+2 [Ω ] |  | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667
| Stromstärke (theoretisch) [ A ] |  | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55
| Stromstärke (real) [ A ] |  | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58
| zugeführte elektri. Leistung [ W] |  | 43.86 | 43.86 | 43.86 | 43.86 | 43.86 | 43.86 | 43.86 | 43.86 | 43.86 | 43.86 | 43.86 | 43.86 | 43.86 | 43.86 | 43.86 | 43.86 | 43.86 | 43.86 | 43.86 | 43.86 | 43.86 | 43.86 | 43.86 | 43.86 | 43.86 | 43.86 | 43.86 | 43.86 | 43.86 | 43.86 | 43.86 | 43.86 | 43.86 | 43.86 | 43.86 | 43.86 | 43.86 | 43.86 | 43.86 | 43.86 | 43.86 | 43.86 | 43.86 | 43.86 | 43.86 | 43.86 | 43.86 | 43.86 | 43.86 | 43.86 | 43.86 | 43.86 | 43.86 | 43.86 | 43.86 | 43.86 | 43.86 | 43.86 | 43.86 | 43.86 | 43.86
| aufgenommene Wärmeleistung [ W ] |  | 43.86 | 43.86 | 43.86 | 43.86 | 43.86 | 43.86 | 43.86 | 43.86 | 43.86 | 43.86 | 43.86 | 43.86 | 43.86 | 43.86 | 43.86 | 43.86 | 43.86 | 43.86 | 43.86 | 43.86 | 43.86 | 43.86 | 43.86 | 43.86 | 43.86 | 43.86 | 43.86 | 43.86 | 43.86 | 43.86 | 43.86 | 43.86 | 43.86 | 43.86 | 43.86 | 43.86 | 43.86 | 43.86 | 43.86 | 43.86 | 43.86 | 43.86 | 43.86 | 43.86 | 43.86 | 43.86 | 43.86 | 43.86 | 43.86 | 43.86 | 43.86 | 43.86 | 43.86 | 43.86 | 43.86 | 43.86 | 43.86 | 43.86 | 43.86 | 43.86 | 43.86
| abgegebene Wärmemenge in 10 s [ J ] |  | 0 | 438.6 | 438.6 | 438.6 | 438.6 | 438.6 | 438.6 | 438.6 | 438.6 | 438.6 | 438.6 | 438.6 | 438.6 | 438.6 | 438.6 | 438.6 | 438.6 | 438.6 | 438.6 | 438.6 | 438.6 | 438.6 | 438.6 | 438.6 | 438.6 | 438.6 | 438.6 | 438.6 | 438.6 | 438.6 | 438.6 | 438.6 | 438.6 | 438.6 | 438.6 | 438.6 | 438.6 | 438.6 | 438.6 | 438.6 | 438.6 | 438.6 | 438.6 | 438.6 | 438.6 | 438.6 | 438.6 | 438.6 | 438.6 | 438.6 | 438.6 | 438.6 | 438.6 | 438.6 | 438.6 | 438.6 | 438.6 | 438.6 | 438.6 | 438.6 | 438.6
| Speicherkapazität Heizwiderstand [ J/K ] |  | 0 | 109.65 | 219.3 | 146.2 | 219.3 | 146.2 | 146.2 | 109.65 | 109.65 | 109.65 | 146.2 | 87.72 | 109.65 | 109.65 | 87.72 | 109.65 | 87.72 | 109.65 | 109.65 | 87.72 | 109.65 | 146.2 | 109.65 | 109.65 | 109.65 | 109.65 | 146.2 | 87.72 | 146.2 | 146.2 | 146.2 | 146.2 | 146.2 | 146.2 | 146.2 | 146.2 | 109.65 | 146.2 | 219.3 | 219.3 | 219.3 | 219.3 | 219.3 | 146.2 | 146.2 | 219.3 | 219.3 | 219.3 | 438.6 | 219.3 | 219.3 | 146.2 | #DIV/0! | 219.3 | 219.3 | 146.2 | 438.6 | 219.3 | 438.6 | 219.3 | 438.6
| Zeit (Sek.) |  | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | 310 | 320 | 330 | 340 | 350 | 360 | 370 | 380 | 390 | 400 | 410 | 420 | 430 | 440 | 450 | 460 | 470 | 480 | 490 | 500 | 510 | 520 | 530 | 540 | 550 | 560 | 570 | 580 | 590 | 600
Mess- versuch 1 | Messpunkt 3 (°C) |  | 0: 20.3; 10: 20.5; 20: 20.5; 30: 20.5; 40: 20.7; 50: 20.9; 60: 21; 70: 21.2; 80: 21.4; 90: 21.7; 100: 22; 110: 22.3; 120: 22.6; 130: 22.9; 140: 23.3; 150: 23.6; 160: 24; 170: 24.2; 180: 24.7; 190: 25.2; 200: 25.4; 210: 25.9; 220: 26.3; 230: 26.8; 240: 27.3; 250: 27.8; 260: 28.3; 270: 28.8; 280: 29.3; 290: 29.8; 300: 30.4; 430: Abbruch der Messung - Heizwiderstand viel zu heiß nach bereits 5 Minuten (304,4 °C)
| Messpunkt 9 (°C) |  | 0: 22.4; 10: 22.6; 20: 22.6; 30: 22.6; 40: 22.7; 50: 22.8; 60: 22.8; 70: 22.8; 80: 22.8; 90: 22.8; 100: 22.8; 110: 22.8; 120: 22.8; 130: 22.9; 140: 22.9; 150: 22.9; 160: 22.9; 170: 22.9; 180: 23; 190: 23; 200: 23; 210: 23.1; 220: 23.2; 230: 23.2; 240: 23.3; 250: 23.4; 260: 23.5; 270: 23.6; 280: 23.7; 290: 23.8; 300: 23.9
Heizwiderstand 100 W | bar: 0 to 600
Heizwiderstand 50 W | bar: 0 to 600
Umluft-Ventilator | bar: 0 to 600
| Zeit (Sek.) |  | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | 310 | 320 | 330 | 340 | 350 | 360 | 370 | 380 | 390 | 400 | 410 | 420 | 430 | 440 | 450 | 460 | 470 | 480 | 490 | 500 | 510 | 520 | 530 | 540 | 550 | 560 | 570 | 580 | 590 | 600
Mess- versuch 2 | Messpunkt 3 (°C) |  | 22.3 | 22.7 | 22.9 | 23.2 | 23.4 | 23.7 | 24 | 24.4 | 24.8 | 25.2 | 25.5 | 26 | 26.4 | 26.8 | 27.3 | 27.7 | 28.2 | 28.6 | 29 | 29.5 | 29.9 | 30.2 | 30.6 | 31 | 31.4 | 31.8 | 32.1 | 32.6 | 32.9 | 33.2 | 33.5 | 33.8 | 34.1 | 34.4 | 34.7 | 35 | 35.4 | 35.7 | 35.9 | 36.1 | 36.3 | 36.5 | 36.7 | 37 | 37.3 | 37.5 | 37.7 | 37.9 | 38 | 38.2 | 38.4 | 38.7 | 38.7 | 38.9 | 39.1 | 39.4 | 39.5 | 39.7 | 39.8 | 40 | 40.1
| Messpunkt 9 (°C) |  | 260: Abbruch der Messung - Heizwiderstand zu heiß für Platinenelektronik
M e s s v e r s u c h 1
[20 empty] | ß |  |  |  | 25cm |  |  |  | à
[19 empty] | Raumtrennwand | MP 3 |  |  | MP 2 |  |  | MP 1 |  | MP 5 | Platine
MP 6
[20 empty] | MP 9 |  |  | MP 8 |  |  | MP 7 |  | MP 0
[26 empty] | ß | 15cm | à
[23 empty] | ß |  | 20cm |  |  | à
M e s s v e r s u c h 2

## Raum 30cm
Zusätzliche Informationen
| Heizwiderstand: |  | 100 W | 50 W
| Spannung: |  | 17 V | 17 V
| Widerstand |  | 10 Ω | 20 Ω
| Strom: |  | 2,58 A | 2,58 A
Agenda: 0 = AUS (ZU) / 1 = EIN (AUF)
| Heizwiderstand |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Umluft-Ventilator |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Spannung [ V ] |  | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17
| Heizwiderstand 1 [Ω ] |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
| Heizwiderstand 2 [Ω ] |  | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
| Gesamtwiderstand 1+2 [Ω ] |  | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667
| Stromstärke (theoretisch) [ A ] |  | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55
| Stromstärke (real) [ A ] |  | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58
| zugeführte elektri. Leistung [ W] |  | 43.86 | 43.86 | 43.86 | 43.86 | 43.86 | 43.86 | 43.86 | 43.86 | 43.86 | 43.86 | 43.86 | 43.86 | 43.86 | 43.86 | 43.86 | 43.86 | 43.86 | 43.86 | 43.86 | 43.86 | 43.86 | 43.86 | 43.86 | 43.86 | 43.86 | 43.86 | 43.86 | 43.86 | 43.86 | 43.86 | 43.86 | 43.86 | 43.86 | 43.86 | 43.86 | 43.86 | 43.86 | 43.86 | 43.86 | 43.86 | 43.86 | 43.86 | 43.86 | 43.86 | 43.86 | 43.86 | 43.86 | 43.86 | 43.86 | 43.86 | 43.86 | 43.86 | 43.86 | 43.86 | 43.86 | 43.86 | 43.86 | 43.86 | 43.86 | 43.86 | 43.86
| aufgenommene Wärmeleistung [ W ] |  | 43.86 | 43.86 | 43.86 | 43.86 | 43.86 | 43.86 | 43.86 | 43.86 | 43.86 | 43.86 | 43.86 | 43.86 | 43.86 | 43.86 | 43.86 | 43.86 | 43.86 | 43.86 | 43.86 | 43.86 | 43.86 | 43.86 | 43.86 | 43.86 | 43.86 | 43.86 | 43.86 | 43.86 | 43.86 | 43.86 | 43.86 | 43.86 | 43.86 | 43.86 | 43.86 | 43.86 | 43.86 | 43.86 | 43.86 | 43.86 | 43.86 | 43.86 | 43.86 | 43.86 | 43.86 | 43.86 | 43.86 | 43.86 | 43.86 | 43.86 | 43.86 | 43.86 | 43.86 | 43.86 | 43.86 | 43.86 | 43.86 | 43.86 | 43.86 | 43.86 | 43.86
| abgegebene Wärmemenge in 10 s [ J ] |  | 0 | 438.6 | 438.6 | 438.6 | 438.6 | 438.6 | 438.6 | 438.6 | 438.6 | 438.6 | 438.6 | 438.6 | 438.6 | 438.6 | 438.6 | 438.6 | 438.6 | 438.6 | 438.6 | 438.6 | 438.6 | 438.6 | 438.6 | 438.6 | 438.6 | 438.6 | 438.6 | 438.6 | 438.6 | 438.6 | 438.6 | 438.6 | 438.6 | 438.6 | 438.6 | 438.6 | 438.6 | 438.6 | 438.6 | 438.6 | 438.6 | 438.6 | 438.6 | 438.6 | 438.6 | 438.6 | 438.6 | 438.6 | 438.6 | 438.6 | 438.6 | 438.6 | 438.6 | 438.6 | 438.6 | 438.6 | 438.6 | 438.6 | 438.6 | 438.6 | 438.6
| Speicherkapazität Heizwiderstand [ J/K ] |  | 0 | 438.6 | 219.3 | 438.6 | 219.3 | 438.6 | 219.3 | 219.3 | 219.3 | 219.3 | 219.3 | 219.3 | 146.2 | 146.2 | 219.3 | 219.3 | 146.2 | 87.72 | 146.2 | 219.3 | 109.65 | 219.3 | 146.2 | 219.3 | 219.3 | 109.65 | 219.3 | 438.6 | 219.3 | 146.2 | 146.2 | 219.3 | 438.6 | 146.2 | 146.2 | 438.6 | 219.3 | 438.6 | 146.2 | 438.6 | 438.6 | 219.3 | 219.3 | 219.3 | 438.6 | 438.6 | 438.6 | 438.6 | 438.6 | 438.6 | 4238.6 | 146.2 | 438.6 | 219.3 | 219.3 | 219.3 | 146.2 | 438.6 | 438.6 | 438.6 | 438.6
| Zeit (Sek.) |  | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | 310 | 320 | 330 | 340 | 350 | 360 | 370 | 380 | 390 | 400 | 410 | 420 | 430 | 440 | 450 | 460 | 470 | 480 | 490 | 500 | 510 | 520 | 530 | 540 | 550 | 560 | 570 | 580 | 590 | 600
Mess- versuch 1 | Messpunkt 4 (°C) |  | 0: 20.3; 10: 20.5; 20: 20.5; 30: 20.5; 40: 20.7; 50: 20.9; 60: 21; 70: 21.2; 80: 21.4; 90: 21.7; 100: 22; 110: 22.3; 120: 22.6; 130: 22.9; 140: 23.3; 150: 23.6; 160: 24; 170: 24.2; 180: 24.7; 190: 25.2; 200: 25.4; 210: 25.9; 220: 26.3; 230: 26.8; 240: 27.3; 250: 27.8; 260: 28.3; 270: 28.8; 280: 29.3; 290: 29.8; 300: 30.4; 430: Abbruch der Messung - Heizwiderstand viel zu heiß nach bereits 5 Minuten (304,4 °C)
| Messpunkt 10 (°C) |  | 0: 22.4; 10: 22.6; 20: 22.6; 30: 22.6; 40: 22.7; 50: 22.8; 60: 22.8; 70: 22.8; 80: 22.8; 90: 22.8; 100: 22.8; 110: 22.8; 120: 22.8; 130: 22.9; 140: 22.9; 150: 22.9; 160: 22.9; 170: 22.9; 180: 23; 190: 23; 200: 23; 210: 23.1; 220: 23.2; 230: 23.2; 240: 23.3; 250: 23.4; 260: 23.5; 270: 23.6; 280: 23.7; 290: 23.8; 300: 23.9
Heizwiderstand 100 W | bar: 0 to 600
Heizwiderstand 50 W | bar: 0 to 600
Umluft-Ventilator | bar: 0 to 600
| Außenluft-Ventilator |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Klappe |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Zeit (Sek.) |  | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | 310 | 320 | 330 | 340 | 350 | 360 | 370 | 380 | 390 | 400 | 410 | 420 | 430 | 440 | 450 | 460 | 470 | 480 | 490 | 500 | 510 | 520 | 530 | 540 | 550 | 560 | 570 | 580 | 590 | 600
Mess- versuch 2 | Messpunkt 4 (°C) |  | 22.3 | 22.4 | 22.6 | 22.7 | 22.9 | 23 | 23.2 | 23.4 | 23.6 | 23.8 | 24 | 24.2 | 24.5 | 24.8 | 25 | 25.2 | 25.5 | 26 | 26.3 | 26.5 | 26.9 | 27.1 | 27.4 | 27.6 | 27.8 | 28.2 | 28.4 | 28.5 | 28.7 | 29 | 29.3 | 29.5 | 29.6 | 29.9 | 30.2 | 30.3 | 30.5 | 30.6 | 30.9 | 31 | 31.1 | 31.3 | 31.5 | 31.5 | 31.6 | 31.7 | 31.8 | 31.9 | 32 | 32.1 | 32.1 | 32.4 | 32.5 | 32.7 | 32.9 | 32.9 | 33.2 | 33.3 | 33.3 | 33.3 | 33.4
| Messpunkt 10 (°C) |  | 260: Abbruch der Messung - Heizwiderstand zu heiß für Platinenelektronik
M e s s v e r s u c h 1
[22 empty] | ß |  |  |  |  | 30cm | [5 empty] | à
[21 empty] | Raumtrennwand | MP 4 |  |  | MP 3 |  |  | MP 2 |  |  | MP 1 |  | MP 5 | Platine
MP 6
[22 empty] | MP 10 |  |  | MP 9 |  |  | MP 8 |  |  | MP 7 |  | MP 0
[31 empty] | ß | 15cm | à
[28 empty] | ß |  | 20cm |  |  | à
[25 empty] | ß |  |  |  | 25cm |  |  |  | à
M e s s v e r s u c h 2

## PTn - Raum 15cm (MP6)
Zusätzliche Informationen
Heizwiderstand: | 100 W | 50 W
Spannung: | 12 V | 12 V
Widerstand | 10 Ω | 20 Ω
Strom: | 1,79 A | 1,79 A
Agenda: 0 = AUS / 1 = EIN
Heizwiderstand 100W |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Heizwiderstand 50W |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Umluft-Ventilator |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Spannung Heizwiderstand [ V ] |  | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
Spannung Umluft-Ventilator [ V ] |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
Heizwiderstand 1 [Ω ] |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
Heizwiderstand 2 [Ω ] |  | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
Heizwiderstand gesamt [Ω ] |  | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667
Stromstärke (Messgerät) [ A ] |  | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.79
Stromstärke (berechnet) [ A ] |  | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8
zugeführte elektri. Leistung [ W] |  | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6
aufgenommene Wärmeleistung [ W ] |  | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6
abgegebene Wärmemenge in 10 s [ J ] |  | 0 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216
Speicherkapazität Heizwiderstand [ J/K ] |  | 0 | 108 | 108 | 108 | 72 | 43.2 | 54 | 43.2 | 43.2 | 36 | 36 | 43.2 | 36 | 36 | 36 | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 36 | 54 | 36 | 54 | 43.2 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 72 | 72 | 54 | 54 | 72 | 108 | 108 | 108 | 72 | 72 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 216 | 216 | 108 | 108 | 216 | 108 | 72 | 108 | 216 | 108 | 216 | 108
Zeit (Sek.) |  | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | 310 | 320 | 330 | 340 | 350 | 360 | 370 | 380 | 390 | 400 | 410 | 420 | 430 | 440 | 450 | 460 | 470 | 480 | 490 | 500 | 510 | 520 | 530 | 540 | 550 | 560 | 570 | 580 | 590 | 600
Messpunkt 6 (°C) |  | 22.3 | 22.5 | 22.7 | 22.9 | 23.2 | 23.7 | 24.1 | 24.6 | 25.1 | 25.7 | 26.3 | 26.8 | 27.4 | 28 | 28.6 | 29.1 | 29.6 | 30.1 | 30.7 | 31.1 | 31.7 | 32.1 | 32.6 | 33 | 33.4 | 33.8 | 34.2 | 34.6 | 35 | 35.3 | 35.6 | 36 | 36.4 | 36.7 | 36.9 | 37.1 | 37.3 | 37.6 | 37.9 | 38.1 | 38.3 | 38.5 | 38.7 | 38.9 | 39.1 | 39.3 | 39.5 | 39.7 | 39.9 | 40 | 40.1 | 40.3 | 40.5 | 40.6 | 40.8 | 41.1 | 41.3 | 41.4 | 41.6 | 41.7 | 41.9
Messpunkt 0 (°C) |  | 300: 60.7; 600: 69.7
[17 empty] | ß |  |  |  |  | 30cm | [5 empty] | à
[16 empty] | Raumtrennwand | MP 4 |  | Raumtrennwand | MP 3 |  | Raumtrennwand | MP 2 |  | Raumtrennwand | MP 1 |  | MP 5 | Platine
MP 6
[17 empty] | MP 10 |  |  | MP 9 |  |  | MP 8 |  |  | MP 7 |  | MP 0
[26 empty] | ß | 15cm | à
[23 empty] | ß |  | 20cm |  |  | à
[20 empty] | ß |  |  |  | 25cm |  |  |  | à
WP
Tg
Tu